MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Fechamento Perimetral Alambrado e fechamento de 7 tesouras ( anti pombos) Quadra.

LOCAL: EMEF OCTAVIO GIOVANETTI

Trata-se da execução do fechamento perimetral da quadra existente com tela tipo alambrado em aço galvanizado fio 16 BWG malha de 1”, os postes metálicos existente tendo apenas que colocar a tela e fazer o fechamento.

Fechamento em chapa galvanizada n 60 corte em media 50cm aparafusada em tesoura existentes fechando os dois lados da tesoura ate a telha evitando o alojamento dos pombos., fica por conta da contratada todo material utilizado na obra como andaime e epis.

As obras deverão obedecer aos critérios técnicos das normas brasileira e da legislação em vigor, e estar em conformidade com as características apresentada no presente memorial. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e estarão sujeitos à aprovação da Prefeitura Municipal de Pradópolis, antes de sua aquisição e aplicação na obra.

Pradópolis, 15 de março de 2018.

______________________________	______________________________

Anderson Odair Rossi                                                     Silvio Martins

Arquiteto e urbanista Cau A32756-5                              Prefeito Municipal